编号：HYG-20140110-1

招标要求书

项目名称：好易购呼入平台CTI和录音设备维保项目

项目编号：HYG-20140110-1

标段划分：标段二

好易购家庭购物有限公司

2014年01月

目   录

前言 邀请函

一、招标文件

1、招标书

2、项目简介

3、投标须知

二、投标文件的要求

1、投标文件

2、投标方须提供的资质证明和相关材料

三、投标和议标

1、投标

2、中标的标准

3、中标通知和合同签订

前   言

邀请函

各家投标厂商：

好易购呼入平台维保项目目前已顺利地进入了服务提供商的选择阶段。在此谨向前期积极参与我们工作的各家公司表示诚挚的感谢。

在前一阶段的工作中得到了各家厂商的大力支持，通过与各家厂商的技术交流使我们对各位的技术实力有了一个初步的了解。经过这几天的整理与总结，我们进一步明确了本项目建设的要求。

在这一阶段的招标活动中我们将在前期的基础上，进一步具体细致地定义并写出我们的服务需求，以此建立一个客观、公正、统一的标准作为评审的基础。并在这一基础上对厂商的方案建议书进行较为客观地评估。

需要重点指出的是，在整个招标过程中对于好易购所提交的文件及所有材料必须严格保密。作为提供产品维护服务方案的厂商，在没有得到好易购的书面同意之前，不得把任何这样的材料或内容转给或告诉给任何第三方用于评估或其他目的。

请仔细审阅本文件中的“原则”与“说明”部分，应标厂商所列的投标书应该对服务的支持力度、及时的响应服务、具有竞争力的费用、技术支持计划等进行详细描述，并阐明具体的相关费用。应标厂商所列出的费用应代表厂商“最新、最终、最优惠”的价格。你能否清楚、准确地达到本文件所描述的要求，将直接影响我们的评估过程。好易购将保留在厂商投标书提交之前对本文件中整体范围修改的权利。

一、招标文件

1、招标书

1.1 项目名称：好易购呼入平台CTI和录音设备维保项目

1.2 招标编号： HYG-20140110-1

1.3 招标内容： 好易购呼入平台CTI和录音设备维保（维保产品清单请参阅附件三，维保技术要求请参阅附件四）。

1.4 维护周期： 2014年1月22日至2015年1月21日。

1.5 一经投标，不论是否中标，投标人投标文件恕不退还。

1.6 投标书必须密封，并在封签处加盖单位公章。投标书可按指定时间派专人送达或邮寄，邮寄的投标书以到达邮戳日期为准。

1.7 标书的解释权归招标人。

1.8 递交投标确认函时间：2014年1月14日-2014年1月21日17:00时

1.9 递交投标文件及开标时间：2014年1月22日9:30。

1.10 招标方开户银行

单位名称：好易购家庭购物有限公司

开户银行：中国银行杭州经济技术开发区支行

账号：			3961 5834 6336

1.11联系方式：

地址：浙江杭州下沙高教园区学源街998号浙江传媒大厦1616室

邮编：310018

联系人：王盼

电话：0571-87650114、13588307810

传真：0571-87650120

邮箱：wangpan@best1.com

2、项目简介

好易购家庭购物有限公司将为好易购呼入平台的CTI、录音设备和系统选择合适的2014年度的维保厂商，以保障好易购呼入平台相关设备和系统的稳定高效运行。

3、投标须知

3.1 投标语言：中文。

3.2 评标方法：综合评标法。

3.3 投标人资格要求：

3.3.1投标人必须具备合法注册的企业法人资格，注册资金在300万元人民币或以上（营业执照副本），经营状况良好。

3.3.2投标人的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》。

3.3.3投标人的法人代表证明书及法人身份证复印件。

3.3.4投标人的法人授权委托书及授权人身份证复印件。

3.3.5投标人须具有Genesys、TTS、Voicecyber等产品的代理或维护资质证明。

3.3.6投标人在近三年内所承接的呼叫中心维保项目中，至少有五个Genesys的采购或维保项目成功案例且金额达300万元人民币以上。投标人须提供以上项目案例的合同复印件。

二、投标文件的要求

1、投标文件

1.1投标人应按照有关规定，标准规范、定额标准的编制维保服务的概算。

1.2投标人完成并提交竞标书一式六份（正本一份，副本五份），加盖企业印章，并经企业法人签字方为有效。

1.3 投标人须按招标文件要求及投标格式进行投标，并附必要文字说明。

1.4投标人在所提交的呼入平台CTI和录音设备维保服务总价中应包括如下费用：

（1）Genesys产品的维保价格；

（2）VoiceCyber录音产品的维保价格；

（3）TTS和Dialogic板卡等产品的维保价格；

（4）人员驻场值守、巡检及相关培训费等；

1.5投标人的维保服务要求应包含但不限于以下几项：

（1）服务响应级别要求做到【7×24×2×4】响应，工程师到2小时到达现场,4小时备件到现场。

（2）要求在杭州有本地化备件库，要求针对我公司项目做专项备件库（备件清单招标方罗列）

（3）要求在杭州备件库提供VCLog Server-II录音服务器（含24线录音板卡）至少一套。（此内容中标后待查，如未通过检查，则取消中标资格）

（4）要求至少常驻杭州的Genesys认证工程师、VoiceCyber认证工程师各2名。。

（5）要求每季度提供呼入平台CTI、录音设备和系统的现场巡检服务，提供重大节假日（好易购中年庆、周年庆、双十一）的节前巡检和现场值守服务。

（6）要求每年提供不少于3人日的技术培训。

（7）要求投标人能提供好易购呼入平台的CTI和录音产品的集成维保服务能力。

（8）要求投标人能积极配合标段一维保厂商进行故障排查和处理。

（9）投标价格为含税（增值税）价格。

1.6 投标人在投标文件中应注明服务总价的付款方式。

1.7 投标文件须用中文书写，要求字迹清楚，表达明确，不应有涂改和增删处，如有涂改或修改处则须有法人代表的签章。

2、投标人须提供的资质证明及相关材料
2.1提供企业营业执照复印件，企业在中国相关维保服务的资质证书等。

2.2 产品样本、中文说明书图片资料及获奖证书复印件。

2.3 投标人技术力量及装备情况简介。

2.4 服务方案及进度计划表。

三、投标和议标

1、投标

1.1投标人必须在投标日当天，将投标书交到招标书指定地点，若超过开标时间，则视为自动放弃投标。

1.2 若投标方对条款说明之内容有异议时，应在接到招标书5日内以书面形式通知招标方澄清和解释。

1.3 在开标后，由招标方组织评标小组，对所有投标文件进行评定。

1.4 评标小组及招标方有权要求投标方对竞标书及其他有关问题进行解答；投标方按照评标小组及招标方规定的时间出席答疑和洽谈；如不按时到达，则视为自动退出竞标。

1.5 投标人必须依照招标书的要求进行投标。

1.6 招标方选定投标方后，投标方所提供的投标书将被视为合同的一部分，具有同等法律效力。

2、中标的标准

2.1 招标方收到投标书后，根据产品的先进性、功能特点、性能指标、性价比、工程实施经验和建设资质等，进行全面分析评价。招标方不承诺选择价格最低的投标方。

2.2 投标方签署的投标文件完整无损，符合标书的要求。

2.3 投标方产品须满足技术要求，保证质量和交货期，且价格合理。

2.4 提供完整的服务内容、培训计划和长期维护方案。

2.5 提供足够的备用产品、备用配件和易损件。

3、中标通知和合同签订

3.1 决标后由招标方书面通知中标人和未中标人，但不做任何解释。投标人在为本工程投标过程中所发生的各项费用自负。

3.2 中标人接到书面通知后，在招标方规定的时间内与招标人商务洽谈，在达成一致意见后签订正式合同。

3.3 投标人中标后，如果不能按照招标文件与投标文件中所列各项内容与招标人达成一致并在商务洽谈开始后的七个工作日内签订正式合同的，招标方有权取消该投标人中标资格，同时该投标人应按照投标文件总价报价的10%向招标人支付延误补偿金。